## Лист1
ТП-356 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 | 3п. | 361 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А-100АМАГНИТ |  |  |  | 14-30 | 0 | 0 | 0 | 239 | 237 | 227
А-100А М-Н ОРИОН |  |  |  |  | 15 | 46 | 8
Р-1 СТИМУЛ |  |  |  |  | 9 | 5 | 8
Р-2 ПОЖ.Ч. КАТ.З. |  |  |  |  | 4 | 2 | 5
Р-3. ТРИК. Ф-КА. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-4 ХИМЧИСТКА |  |  |  |  | 6 | 20 | 25 |  |  |  |  | 27%
А-3 АКЗ |  |  |  |  | 1
А-4 Мухамадеев |  |  |  |  | 0 | 9 | 2
А-5 Сбербанк |  |  |  |  | 45 | 43 | 45
ИТОГО |  |  |  |  | 80 | 125 | 93
Т-2 | 250 | 3п. | 361 |  |  |  |  | 228 | 226 | 230
Р-3 ПОЖ.ЧАСТЬ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-4-ХИМЧИСТКА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-1 ИВАНОВ |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
Р-2 ТРИКОТАЖКА |  |  |  |  | 23 | 37 | 20
Р-12 ОТКЛ.
Р-5 ЛАРИН |  |  |  |  | 73 | 55 | 89 |  |  |  |  | 37%
Р-8 МАГНИТ | . |  |  |  | 15 | 17 | 17
Р-6 ЛИДИЯ |  |  |  |  | 9 | 34 | 7
А-2 ОТКЛ
А-3 ОТКЛ
А-1 Сбербанк |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А-4 ОТКЛ
А-5 Соловьев |  |  |  |  | 0
Р-7 Войкова 15 3эт |  |  |  |  | 7 | 2 | 3
ИТОГО |  |  |  |  | 122 | 144 | 135
ТП-356 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 | 3п. | 361 | 2025-12-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А-100АМАГНИТ |  |  |  | 22-00 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234 | 228
А-100А М-Н ОРИОН |  |  |  |  | 4 | 2 | 2
Р-1 СТИМУЛ |  |  |  |  | 2 | 3 | 4
Р-2 ПОЖ.Ч. КАТ.З. |  |  |  |  | 4 | 2 | 4
Р-3. ТРИК. Ф-КА. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4%
Р-4 ХИМЧИСТКА |  |  |  |  | 4 | 4 | 2
А-3 АКЗ |  |  |  |  | 1
А-4 Мухамадеев |  |  |  |  | 0 | 2 | 2
А-5 Сбербанк |  |  |  |  | 4 | 4 | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 19 | 17 | 16
Т-2 | 250 | 3п. | 361 |  |  |  |  | 226 | 226 | 228
Р-3 ПОЖ.ЧАСТЬ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-4-ХИМЧИСТКА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-1 ИВАНОВ |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
Р-2 ТРИКОТАЖКА |  |  |  |  | 5 | 6 | 6
Р-12 ОТКЛ. | [11 empty] | 5%
Р-5 ЛАРИН |  |  |  |  | 2 | 2 | 3
Р-8 МАГНИТ | . |  |  |  | 8 | 7 | 6
Р-6 ЛИДИЯ |  |  |  |  | 4 | 4 | 1
А-2 ОТКЛ
А-3 ОТКЛ
А-1 Сбербанк |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А-4 ОТКЛ
А-5 Соловьев |  |  |  |  | 0
Р-7 Войкова 15 3эт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 20 | 20 | 16