## Лист1
КТП-43 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63ква. | 1.п | 145 | 2025-12-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф. контора |  |  |  | 09ч40м | 8 | 4 | 4 | 237 | 237 | 238
Ф. мастерские |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
Ф. газ.заправка откл. | [11 empty] | 11%
Р.гл. |  |  |  |  | 18 | 15 | 16
КТП-43 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63ква. | 1.п | 145 | 2025-12-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф. контора |  |  |  | 19-40 | 3 | 3 | 2 | 237 | 237 | 237
Ф. мастерские |  |  |  |  | 8 | 7 | 7
Ф. газ.заправка откл. | [11 empty] | 6%
Р.гл. |  |  |  |  | 11 | 10 | 9