## Лист1
ТП-43/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 ква |  | 570 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Тр-р №1 | ОТКЛ |  |  | 09-10 |  |  |  | 231 | 232 | 232
р1 уч.корпус |  |  |  |  | 10 | 10 | 15
Р-2 Красная 115 |  |  |  |  | 13 | 40 | 31
Р-3 Мастерск. Резерв откл
Р-4 столовая спорт зал |  |  |  |  | 40 | 20 | 25
ИТОГО
Тр-р №2 | 400 ква |  | 570
Р-5 Мастерские
Р-6 АБК столовая
Р-7 Красная 113/1 резерв |  |  |  |  | 15 | 14 | 20
Р-8 ОТКЛ
Р-9 Красная-113/1 ОТКЛ
Р-10 Красная 115 | [11 empty] | 14%
Р-11 Светофор |  |  |  |  | 1
Р-12 ГПТУ уч корпус
ИТОГО: |  |  |  |  | 79 | 84 | 91
ТП-43/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 ква |  | 570 | 2025-12-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Тр-р №1 | ОТКЛ |  |  | 21-00 |  |  |  | 230 | 231 | 231
р1 уч.корпус |  |  |  |  | 2 | 2 | 1
Р-2 Красная 115 |  |  |  |  | 21 | 30 | 28 | 2
Р-3 Мастерск. Резерв откл
Р-4 столовая спорт зал |  |  |  |  | 5 | 2 | 3
ИТОГО
Тр-р №2 | 400 ква |  | 570
Р-5 Мастерские
Р-6 АБК столовая
Р-7 Красная 113/1 резерв |  |  |  |  | 21 | 24 | 28
Р-8 ОТКЛ
Р-9 Красная-113/1 ОТКЛ | [11 empty] | 9%
Р-10 Красная 115
Р-11 Светофор |  |  |  |  | 1
Р-12 ГПТУ уч корпус
ИТОГО: |  |  |  |  | 50 | 58 | 60