## Лист1
ТП-43/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 | 3 | 570 | 2025-12-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Белпром (Шамсутдинов)р-6 |  |  |  | 10-00 | 26 | 29 | 38 | 219 | 223 | 220
Овощехранилищер. Р. 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
«Лада»№1,№2 р. 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
«Автолюбитель» р. 5 |  |  |  |  | 11 | 3 | 0
Ф-р ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | 28 | 43 | 33 |  |  |  |  | 15%
А-7 Каримов |  |  |  |  | 26 | 10 | 24
А-8 Газ.Уч. |  |  |  |  | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 91 | 85 | 95
ТП-43/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 | 3 | 570 | 2025-12-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Белпром (Шамсутдинов)р-6 |  |  |  | 20-40 | 10 | 14 | 11 | 219 | 222 | 221
Овощехранилищер. Р. 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
«Лада»№1,№2 р. 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
«Автолюбитель» р. 5 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
Ф-р ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | 30 | 25 | 24 |  |  |  |  | 7%
А-7 Каримов |  |  |  |  | 5 | 7 | 2
А-8 Газ.Уч. |  |  |  |  | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 47 | 47 | 38