## Лист1
ТП-43/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-7 Билайн | 100 |  | 145 | 11-20 | 10 | 3 | 4 | 235 | 230 | 232
Р-9 Козорезов |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Р-14 раражи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-16вру –генерат. |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 8%
ИТОГО |  |  |  |  | 16 | 9 | 10
Р-1-3-4-5-6-8-10-11-12-13-15 ОТКЛ
ТП-43/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-7 Билайн | 100 |  | 145 | 22-40 | 9 | 4 | 4 | 232 | 232 | 231
Р-9 Козорезов |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
Р-14 раражи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9%
Р-16вру –генерат. |  |  |  |  | 5 | 5 | 10
ИТОГО |  |  |  |  | 16 | 10 | 16
Р-1-3-4-5-6-8-10-11-12-13-15 ОТКЛ