## Лист1
ТП-43/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 ленина-64 | 250 | 3 | 360 | 10ч30м | 4 | 4 | 4 | 235 | 236 | 232
Р-3 профилакторий |  |  |  |  | 50 | 83 | 93
Р-4 ленина 56-60 |  |  |  |  | 8 | 19 | 11
Р-5 ленина-62 |  |  |  |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  | 41%
Р-6 Ленина 66 |  |  |  |  | 17 | 25 | 24
Р-Магнит |  |  |  |  | 36 | 36 | 19
АВ ул.осв
Р-глав. |  |  |  |  | 120 | 170 | 154
ТП-43/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 ленина-64 | 250 | 3 | 360 | 22-00 | 9 | 8 | 7 | 232 | 234 | 232
Р-3 профилакторий |  |  |  |  | 15 | 32 | 25
Р-4 ленина 56-60 |  |  |  |  | 15 | 24 | 18
Р-5 ленина-62 |  |  |  |  | 8 | 9 | 11 |  |  |  |  | 26%
Р-6 Ленина 66 |  |  |  |  | 17 | 17 | 18
Р-Магнит |  |  |  |  | 14 | 10 | 11
АВ ул.осв | [5 empty] | 18
Р-глав. |  |  |  |  | 78 | 118 | 90