## Лист1
ТП-53 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Т-1 | 250 | 3 | 361 | 10-00 |  |  |  | 224 | 224 | 225
Р-1 БАНЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-2 СКВАЖ.
Р-3 Х. БЛОК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-4 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 15 | 16 | 16
Р-5 СТОЛОВАЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4%
Р6 отк
Р-7 КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-8 АБК |  |  |  |  | 3 | 2 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 18 | 18 | 16
Т-2 | 320 | 3 | 464 |  |  |  |  | 223 | 224 | 224
Р-10 ОТКЛ
Р-11 ОТКЛ
Р-12 КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-13 АБК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-14 УЛ.ОСВ.
Р-15 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
Р-16 3 КОРПУС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-17 ОТКЛ
ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП-53 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Т-1 | 250 | 3 | 361 | 20-00 |  |  |  | 223 | 224 | 224
Р-1 БАНЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-2 СКВАЖ.
Р-3 Х. БЛОК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-4 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 15 | 16 | 16
Р-5 СТОЛОВАЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4%
Р6 отк
Р-7 КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-8 АБК |  |  |  |  | 2 | 2 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 17 | 18 | 17
Т-2 | 320 | 3 | 464 |  |  |  |  | 224 | 224 | 225
Р-10 ОТКЛ
Р-11 ОТКЛ
Р-12 КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-13 АБК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-14 УЛ.ОСВ.
Р-15 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-16 3 КОРПУС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
Р-17 ОТКЛ
ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0