## Лист1
СТП-54 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 25 |  | 36 | 2025-12-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Скважина 1 |  |  |  | 11ч10м | 0 |  |  | 227
Скважина 2 |  |  |  |  | 7
Скважина 3 |  |  |  |  | 7
ИТОГО |  |  |  |  | 14
СТП-54 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 25 |  | 36 | 2025-12-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Скважина 1 |  |  |  | 20-30 | 0 |  |  | 226
Скважина 2 |  |  |  |  | 7
Скважина 3 |  |  |  |  | 8
ИТОГО |  |  |  |  | 14