## Лист1
КТП-60 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  | 232 | 01.12.2025 09-35 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Стройка |  |  |  |  | 40 | 90 | 90 | 237 | 239 | 235 |  | 31%
КТП-60 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  | 232 | 02.12.25 20-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Стройка |  |  |  |  | 30 | 55 | 60 | 238 | 238 | 238 |  | 20%