## Лист1
ТП-62 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Тр-р №1 | 400 | 2пол. | 580 | 2025-12-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А-1 Белхиммаш |  |  |  | 08ч40м | 0 | 1 | 1 | 233 | 225 | 228
А-5 Козорезов |  |  |  |  | 6 | 12 | 10
А-2 ГЕРМЕС |  |  |  |  | 30 | 50 | 55
ИТОГО
Т-2 ОТКЛ. | 400 |  | 580 | [8 empty] | 19%
А-1 Теплопункт-А-1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 7
А-2 ОСВ. ТП
А-3 ж/дома-А-3 |  |  |  |  | 30 | 26 | 27
А-4 МЧС. |  |  |  |  | 18 | 30 | 25
итого |  |  |  |  | 92 | 127 | 125
Р-гл.
ТП-62 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Тр-р №1 | 400 | 2пол. | 580 | 2025-12-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А-1 Белхиммаш |  |  |  | 22-20 | 0 | 0 | 1 | 233 | 229 | 228
А-5 Козорезов |  |  |  |  | 10 | 10 | 8
А-2 ГЕРМЕС |  |  |  |  | 10 | 15 | 14
ИТОГО
13%
Т-2 ОТКЛ | 400 |  | 580
А-1 Теплопункт-А-1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 7
А-2 ОСВ. ТП
А-3 ж/дома-А-3 |  |  |  |  | 41 | 38 | 40
А-4 МЧС. |  |  |  |  | 9 | 11 | 10
итого
Р-гл. |  |  |  |  | 78 | 82 | 80