## Лист1
КТП-65 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 Z | 3 | 231 | 2025-12-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф. кран |  |  |  | 10ч20м | 4 | 5 | 2 | 226 | 225 | 229
Ф-р Аксаково |  |  |  |  | 21 | 44 | 38 | [5 empty] | Ул Аксакова 32
Ф-Р АГЗС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф-р Альянс АЗС |  |  |  |  | 8 | 10 | 17
ф-р Авт сервис |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 24%
ф-р Билайн |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
Ф-р Кузьмина |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ф-р Устинова |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф-р Вагончик |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф-р Кантора |  |  |  |  | 0 | 6 | 0
Ф-р МТС |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
Ф-р МРТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл. |  |  |  |  | 38 | 70 | 65
КТП-65 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 Z | 3 | 231 | 2025-12-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф. кран |  |  |  | 21ч20мин | 1 | 1 | 2 | 225 | 225 | 227
Ф-р Аксаково |  |  |  |  | 28 | 45 | 47 | [5 empty] | Ул Аксакова 32
Ф-Р АГЗС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф-р Альянс АЗС |  |  |  |  | 8 | 9 | 15
ф-р Авт сервис |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25%
Ф-р Кузьмина |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ф-р Билайн |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
ф-р Устинова |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф-р Вагончик |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф-р Кантора |  |  |  |  | 0 | 3 | 0
Ф-р МТС |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
Ф-р МРТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл. |  |  |  |  | 42 | 63 | 69