## Лист1
КТП-6/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 5п.(3) | 231 | 01.12.25 10-00 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р Тополиная |  |  |  |  | 38 | 8 | 25 | 238 | 240 | 234 |  |  | Тополиная 20
Ф-р АксаковоР.2 |  |  |  |  | 2 | 31 | 4 | [5 empty] | Аксакова 25
Ф-р ул.№1 |  |  |  |  | 20 | 93 | 45 |  |  |  |  | 44% | Ул№1 дом20
Р-1 гараж |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-5 Империал |  |  |  |  | 15 | 15 | 15
Р гл. |  |  |  |  | 75 | 147 | 89
КТП-6/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 5п.(3) | 231 | 02.12.25 21-20 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р Тополиная |  |  |  |  | 41 | 15 | 28 | 235 | 238 | 235 |  |  | Тополиная 20
Ф-р АксаковоР.2 |  |  |  |  | 10 | 25 | 11 | [5 empty] | Аксакова 25
Ф-р ул.№1 |  |  |  |  | 25 | 90 | 40 | [5 empty] | Ул№1 дом20
Р-1 гараж |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42%
Р-5 Империал |  |  |  |  | 5 | 2 | 3
Р гл. |  |  |  |  | 81 | 132 | 82