## Лист1
КТП-6/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 2. | 232 | 01.12.25. 10-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1СБЕРК.СВК |  |  |  |  | 25 | 35 | 24 | 231 | 233 | 235 | 21 |  | Ул.пятая д.-17
Ф-р №2 |  |  |  |  | 36 | 18 | 21 |  |  |  | 23 |  | Ул.№3 д.-17
Ф-р №3 |  |  |  |  | 23 | 24 | 19 |  |  |  | 12 | 32% | Ул. Центральная-13
Ул.освещение
Р гл. |  |  |  |  | 84 | 77 | 64 |  |  |  | 56
КТП-6/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 2 | 232 | 02.12.25 21-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1СБЕРК.СВК |  |  |  |  | 41 | 45 | 51 | 228 | 229 | 231 | 21 |  | Ул.пятая д.-17
Ф-р №2 |  |  |  |  | 39 | 41 | 30 |  |  |  | 23 |  | Ул.№3 д.-17
Ф-р №3 |  |  |  |  | 25 | 24 | 30 |  |  |  | 12 | 53% | Ул. Центральная-13
Ул.освещение |  |  |  |  | 18 |  | 26
Р гл. |  |  |  |  | 123 | 110 | 137 |  |  |  | 56