## Лист1
КТП-6/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 01.12.25 09-40 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р Метресурс | 160 Z |  | 145 |  | 1 | 1 | 2 | 231 | 235 | 233 | 1
Ф-р Дома |  |  |  |  | 3 | 5 | 2 |  |  |  | 4 | 3%
ф-р Хаков |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1
Итого |  |  |  |  | 4 | 6 | 5 |  |  |  | 6
КТП-6/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 02.12.25. 22-00 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р Метресурс | 160 Z |  | 145 |  | 0 | 1 | 1 | 231 | 231 | 234 | 1
Ф-р Дома |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 1%
ф-р Хаков |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1
Итого |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 6