## Лист1
ТП-6/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 01.12.25. 11-40 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р-1 ф-р город | 400 | 3п. | 580 | 09ч40м | 11 | 9 | 15 | 229 | 227 | 232 | 1
Р-2 ул. Осв.
Р-3 овощехран. |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2
Р-4 батыр | [10 empty] | 1
Р-5 чп Петров |  |  |  |  | 30 | 1 | 17 |  |  |  | 1
Р-6 Водолей |  |  |  |  | 30 | 30 | 10 |  |  |  | 1 | 17%
Р-7 осв ТП
Р-8 Линчевский |  |  |  |  | 2 | 10 | 5 |  |  |  | 1
Р-9 Линчевский |  |  |  |  | 45 | 40 | 40 |  |  |  | 1
Р-10 Вахитов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Р-11 Столярный цех |  |  |  |  | 0
Р-гл. |  |  |  |  | 118 | 91 | 87 |  |  |  | 9
ТП-6/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р-1 ф-р город | 400 | 3п. | 580 | 20-00 | 10 | 10 | 12 | 230 | 227 | 229 | 1
Р-2 ул. Осв. |  |  |  |  | 5 | 8
Р-3 овощехран. |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2
Р-4 батыр | [10 empty] | 1
Р-5 чп Петров |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 1
Р-6 Водолей |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 1 | 5%
Р-7 осв ТП
Р-8 Линчевский |  |  |  |  | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 1
Р-9 Линчевский |  |  |  |  | 5 | 5 | 6 |  |  |  | 1
Р-10 Вахитов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Р-11 Столярный цех |  |  |  |  | 0
Р-гл. |  |  |  |  | 29 | 33 | 27 |  |  |  | 9