## Лист1
КТП-6/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 |  | 360 | 2025-12-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-1-Автосолон |  |  |  | 2015-09-01 | 40 | 23 | 27 | 232 | 238 | 239 | 1
Ф-2 советская 82-а |  |  |  |  | 26 | 35 | 31 |  |  |  | 1 | 18%
Ф-3 Карпов |  |  |  |  | 3 | 4 | 2 |  |  |  | 1
Ф-4 Ул.Тровницкова |  |  |  |  | 3 | 4 | 7
ИТОГО |  |  |  |  | 72 | 66 | 67 |  |  |  | 3
КТП-6/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 |  | 360 | 02.12.25. 20-40 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-1-Автосалон |  |  |  |  | 5 | 2 | 3 | 230 | 235 | 235 | 1
Ф-2 советская 82-а |  |  |  |  | 15 | 17 | 22 |  |  |  | 1
Ф-3 Карпов |  |  |  |  | 5 | 4 | 2 |  |  |  | 1 | 8%
Ф-4Ул.Тровницкова |  |  |  |  | 4 | 5 | 5
ИТОГО |  |  |  |  | 29 | 28 | 32 |  |  |  | 3