## Лист1
ТП-8/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63 ква |  | 91 | 2025-12-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 39% |  | АО | ВО | СО
Р-2 скважина 42 |  |  |  | 14-00 | 3 | 0 | 0 | 223 | 223 | 222
Р-3 скважин 44,45 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15
Р-4 скважина 40 |  |  |  |  | 6 | 6 | 9
Р-5 | (откл)
Р-6 скважина 43 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8
Р-7 скважина 41 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
ИТОГО |  |  |  |  | 37 | 34 | 37
ТП-8/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63 ква |  | 91 | 2025-12-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 скважина 42 |  |  |  | 22-00 | 2 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223
Р-3 скважин 44,45 |  |  |  |  | 16 | 16 | 16
Р-4 скважина 40 |  |  |  |  | 6 | 6 | 9
Р-5 | (откл) | [10 empty] | 39%
Р-6 скважина 43 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7
Р-7 скважина 41 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
ИТОГО |  |  |  |  | 36 | 34 | 37