## Лист1
КТП-8/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  | 232 | 2025-12-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 14-30 |  |  |  | 227 | 225 | 225
Ф-р Маковская |  |  |  |  | 4 | 3 | 12
Ф-р Тех.Осмотр |  |  |  |  | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3%
Ф-р Автолюбитель 8 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
Итого |  |  |  |  | 4 | 5 | 14
КТП-8/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  | 232 | 2025-12-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 22-20 |  |  |  | 226 | 225 | 225
Ф-р Маковская |  |  |  |  | 0 | 1 | 4
Ф-р Тех.Осмотр |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Ф-р Автолюбитель |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
Итого |  |  |  |  | 0 | 1 | 5