## Лист1
КТП-810/6 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 |  | 570 | 2025-12-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 Котельная |  |  |  | 10ч50м |  |  |  | 240 | 224 | 235
Р-3 Столовая ОТКЛ
Р-4 Гараж |  |  |  |  | 2 | 0 | 1
Р-5 Пилорама ОТКЛ | [11 empty] | 1%
Р-6 Столярка |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Р-7 Тарный цех ОТКЛ
Р-1 Сушилка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
КТП-810/6 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 |  | 570 | 2025-12-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 Котельная |  |  |  | 21-00 |  |  |  | 238 | 225 | 232
Р-3 Столовая ОТКЛ
Р-4 Гараж |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Р-5 Пилорама ОТКЛ | [11 empty] | 1%
Р-6 Столярка |  |  |  |  | 0 | 2 | 1
Р-7 Тарный цех ОТКЛ
Р-1 Сушилка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 1 | 2 | 1