## Лист1
ТП-127 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
| 160 Z | 1 | 232 | 10ч20м |  |  |  | 230 | 231 | 230
Р-2 откл
Р-3 низ мебельной |  |  |  |  | 41 | 40 | 38 | [5 empty] | Столярный пер 3
Р-5 верх мебельной |  |  |  |  | 8 | 10 | 6 |  |  |  |  | 20% | Шоссейная 20
Р ул. освещения
ИТОГО |  |  |  |  | 49 | 50 | 44
ТП-127 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
| 160 Z | 1 | 232 | 2025-10-22 |  |  |  | 225 | 226 | 224
Р-2 откл
Р-3 низ мебельной |  |  |  |  | 62 | 59 | 61 | [5 empty] | Столярный пер 3
Р-5 верх мебельной |  |  |  |  | 14 | 15 | 13 |  |  |  |  | 34% | Шоссейная 20
Р ул. освещения | [5 empty] | 19
ИТОГО |  |  |  |  | 76 | 93 | 74