## Лист1
КТП-810/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 2п | 232 | 2025-12-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1 донского |  |  |  | 10-00 | 10 | 18 | 19 | 226 | 225 | 224 | 17 |  | Донского-3-а
Ф-р №2 минина |  |  |  |  | 45 | 16 | 18 |  |  |  | 37 |  | Пожарского-11
Ф-р №3 невского |  |  |  |  | 25 | 24 | 25 |  |  |  | 22 | 28% | Невского-39
ул осв
Итого |  |  |  |  | 80 | 58 | 62 |  |  |  | 76
КТП-810/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 2п | 232 | 2025-12-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1 донского |  |  |  | 20ч10м | 35 | 28 | 27 | 225 | 225 | 223 | 17 |  | Донского-3-а
Ф-р №2 минина |  |  |  |  | 55 | 28 | 27 |  |  |  | 37 |  | Пожарского-11
Ф-р №3 невского |  |  |  |  | 31 | 30 | 34 |  |  |  | 22 | 46% | Невского-39
ул осв |  |  |  |  | 13 | 4 | 8
Итого |  |  |  |  | 134 | 90 | 96 |  |  |  | 76