## Лист1
КТП-810/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 2п | 232 | 2024-12-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1невского верх |  |  |  | 10ч20м | 8 | 11 | 6 | 225 | 221 | 226 | 10 |  | Невского-75
Ф-р №2 невс. Низ.пожарского |  |  |  |  | 16 | 50 | 21 |  |  |  | 28 |  | Донского-38
Ф-р №3донского |  |  |  |  | 38 | 25 | 21 |  |  |  | 22 | 28% | Донского-80
Ул осв.
ИТОГО: |  |  |  |  | 62 | 86 | 48 |  |  |  | 60
КТП-810/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 2п | 232 | 2025-12-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1невского верх |  |  |  | 21-20 | 16 | 15 | 11 | 224 | 222 | 224 | 10 |  | Невского-75
Ф-р №2 невс. Низ.пожарского |  |  |  |  | 21 | 55 | 25 |  |  |  | 28 |  | Донского-38
Ф-р №3донского |  |  |  |  | 45 | 32 | 31 |  |  |  | 22 | 39% | Донского-80
Ул осв. |  |  |  |  | 6 | 5 | 13
ИТОГО: |  |  |  |  | 88 | 107 | 80 |  |  |  | 60