## Лист1
КТП-810/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 ква |  | 232 | 2025-12-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 Ф-р №1 |  |  |  | 09ч40м | 50 | 30 | 39 | 224 | 225 | 223 | 29
Р-3 Ф-р №2 |  |  |  |  | 9 | 14 | 13 |  |  |  | 23
Р-4 Ф-р №3 |  |  |  |  | 10 | 18 | 19 |  |  |  | 21 | 29%
Р-1 Ул осв.
ИТОГО: |  |  |  |  | 69 | 62 | 71 |  |  |  | 73
КТП-810/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 ква |  | 232 | 2025-12-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 Ф-р №1 |  |  |  | 19-40 | 48 | 40 | 47 | 226 | 225 | 224 | 29
Р-3 Ф-р №2 |  |  |  |  | 14 | 16 | 19 |  |  |  | 23
Р-4 Ф-р №3 |  |  |  |  | 18 | 25 | 24 |  |  |  | 21 | 39%
Р-1 Ул осв. |  |  |  |  | 6 | 7 | 11
ИТОГО: |  |  |  |  | 86 | 88 | 101 |  |  |  | 73