## Лист1
КТП-810/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 Z |  | 145 | 13.12.25. | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-4 Ф-р №1 |  | 2(5) |  | 09ч20м | 16 | 26 | 69 | 232 | 226 | 229 | 22
Р-2 Ф-р №2 |  |  |  |  | 27 | 21 | 15 |  |  |  | 25
Р-1 Ф-р №3 |  |  |  |  | 5 | 9 | 0 |  |  |  | 10 | 43%
Р-3 резерв
ИТОГО |  |  |  |  | 48 | 56 | 84 |  |  |  | 57
КТП-810/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 Z |  | 145 | 2025-12-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-4 Ф-р №1 |  | 2(5) |  | 19-20 | 25 | 31 | 55 | 230 | 229 | 229 | 22
Р-2 Ф-р №2 |  |  |  |  | 35 | 24 | 22 |  |  |  | 25
Р-1 Ф-р №3 |  |  |  |  | 8 | 12 | 5 |  |  |  | 10 | 49%
Р-3 резерв
ИТОГО |  |  |  |  | 68 | 67 | 82 |  |  |  | 57