## Лист1
КТП-810/19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z |  | 232 | 13.12.25 09-00 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-3 Ф-р №1 |  |  |  | 09-00 | 4 | 4 | 10 | 231 | 228 | 232 | 24
Р-2 Ф-р №2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 8
Р-1 Ф-р №3 |  |  |  |  | 40 | 15 | 8 |  |  |  | 23 | 18%
Р Ф-р Автомойка |  |  |  |  | 10 | 26 | 7
Р-4 Ул. Осв.
ИТОГО: |  |  |  |  | 55 | 46 | 31 |  |  |  | 55
КТП-810/19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z |  | 232 | 2025-12-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-3 Ф-р №1 |  |  |  | 19-00 | 15 | 18 | 17 | 230 | 230 | 229 | 24
Р-2 Ф-р №2 |  |  |  |  | 11 | 15 | 14 |  |  |  | 8
Р-1 Ф-р №3 |  |  |  |  | 38 | 34 | 15 |  |  |  | 23 | 28%
Р-4 Ул. Осв. |  |  |  |  | 8 |  | 13
ИТОГО: |  |  |  |  | 72 | 67 | 59 |  |  |  | 55