## Лист1
КТП-810/20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 3п | 232 | 2025-12-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р-1 ул осв |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 231 | 228 | 231
р-3 откл
Ф-р №1 р-2 |  |  |  |  | 58 | 73 | 59 |  |  |  |  | 46%
Ф-р №2 р-5 |  |  |  |  | 24 | 25 | 3
Ф-р №3 р-4 |  |  |  |  | 30 | 35 | 15
итого |  |  |  |  | 112 | 133 | 77
КТП-810/20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 3п | 232 | 2025-12-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р-1 ул осв |  |  |  | 20-40 | 10 | 7 | 11 | 229 | 229 | 230
р-3 откл
Ф-р №1 р-2 |  |  |  |  | 55 | 78 | 65 |  |  |  |  | 58%
Ф-р №2 р-5 |  |  |  |  | 32 | 25 | 21
Ф-р №3 р-4 |  |  |  |  | 45 | 40 | 19
итого |  |  |  |  | 142 | 150 | 116