## Лист1
ТРП-3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-2 | 400 |  | 570 | 2025-12-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-4 Детская поликлиника |  |  |  | 10ч30м | 35 | 26 | 24 | 230 | 231 | 229 | 1
Р-5 Музей откл | [10 empty] | 1
Р-6Дома райкома |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 24 | 6%
Р-7общ.медучилища |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Р-9 Ленина1а п.5 |  |  |  |  | 5 | 3 | 7 |  |  |  | 59кв
ИТОГО |  |  |  |  | 44 | 31 | 33
Т-1 | 400 |  | 570 |  |  |  |  | 228 | 227 | 229
Р-12 Ленина-1а п.2 |  |  |  |  | 19 | 39 | 29 |  |  |  | 59кв
Р-13 общ.ШНС |  |  |  |  | 8 | 28 | 20
Р-14 общ.медучилища |  |  |  |  | 11 | 15 | 13
Р-15 Убежище откл | [11 empty] | 20%
Р-17 общ.БУБР |  |  |  |  | 35 | 16 | 25
Р-18 профилакторий |  |  |  |  | 20 | 50 | 26
Р-19 ЗГС0 откл
ИТОГО |  |  |  |  | 93 | 148 | 113
ТРП-3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-2 | 400 |  | 570 | 2025-12-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-4 Детская поликлиника |  |  |  | 21-50 | 2 | 3 | 1 | 229 | 230 | 230 | 1
Р-5 Музей откл | [10 empty] | 1
Р-6Дома райкома |  |  |  |  | 3 | 5 | 4 |  |  |  | 24
Р-7общ.медучилища |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2%
Р-9 Ленина1а п.5 |  |  |  |  | 10 | 11 | 9 |  |  |  | 59кв
ИТОГО |  |  |  |  | 15 | 19 | 14
Т-1 | 400 |  | 570 |  |  |  |  | 229 | 227 | 228
Р-12 Ленина-1а п.2 |  |  |  |  | 35 | 28 | 26 |  |  |  | 59кв
Р-13 общ.ШНС |  |  |  |  | 12 | 24 | 22
Р-14 общ.медучилища |  |  |  |  | 15 | 21 | 17
Р-15 Убежище откл | [11 empty] | 22%
Р-17 общ.БУБР |  |  |  |  | 38 | 25 | 27
Р-18 профилакторий |  |  |  |  | 22 | 41 | 25
Р-19 ЗГС0 откл
ИТОГО |  |  |  |  | 122 | 139 | 117