## Лист1
КТП-2592 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63 Z |  | 91 | 2025-12-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р№1 |  |  |  | 09ч00м | 12 | 5 | 10 | 225 | 227 | 227
Ф-р№2 |  |  |  |  | 10 | 6 | 3
Ф-р№3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16%
Ф-р№4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 22 | 11 | 13
КТП-2592 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63 Z |  | 91 | 2025-12-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р№1 |  |  |  | 22-00 | 15 | 6 | 12 | 224 | 225 | 225
Ф-р№2 |  |  |  |  | 12 | 11 | 8
Ф-р№3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23%
Ф-р№4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 27 | 17 | 20