## Лист1
КТП-12/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
| 250 Z | 1 | 361 | 09ч10м |  |  |  | 223 | 225 | 224
Р-2 Нагорный пер. |  |  |  |  | 14 | 12 | 12 | [5 empty] | Коммунистическая 3
Р-3 Авитесян | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 18%
Р-4 гараж ВАЗ КАМАЗ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-5 «Город» |  |  |  |  | 44 | 55 | 49
Р-6 «Коммунальник» |  |  |  |  | 4 | 5 | 3
ИТОГО |  |  |  |  | 62 | 72 | 70
КТП-12/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
| 250 Z | 1 | 361 | 21-20 |  |  |  | 222 | 222 | 223
Р-2 Нагорный пер. |  |  |  |  | 21 | 19 | 17 | [5 empty] | Коммунистическая 3
Р-3 Авитесян | [6 empty] | 2
Р-4 гараж ВАЗ КАМАЗ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24%
Р-5 «Город» |  |  |  |  | 69 | 75 | 58 | [5 empty] | Полевая 14
Р-6 «Коммунальник» |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 91 | 95 | 77