## Лист1
КТП-12/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 Z | 2п. | 144 | 2025-12-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р Полевая |  |  |  | 11-00 | 12 | 40 | 31 | 228 | 227 | 228 |  |  | Майская 18
Ф-рСсадовая |  |  |  |  | 25 | 35 | 41 | [5 empty] | Восточный пер 4
Ул осв | [11 empty] | 42%
ИТОГО |  |  |  |  | 37 | 75 | 72
КТП-12/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 Z | 2п. | 144 | 2025-12-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р Полевая |  |  |  | 23-00 | 24 | 55 | 41 | 225 | 225 | 225 |  |  | Маяская 18
Ф-рСсадовая |  |  |  |  | 45 | 51 | 44 | [5 empty] | Восточный пер 4
Ул осв | [5 empty] | 54 | [5 empty] | 72%
ИТОГО |  |  |  |  | 69 | 160 | 85