## Лист1
КТП-24/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63ква | 3п. | 91 | 2025-12-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-Р БЫТ |  |  |  | 12-00 | 9 | 3 | 2 | 224 | 225 | 224
Ларин |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 8%
[5 empty] | 11 | 6 | 6
Итого
КТП-24/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63ква | 3п. | 91 | 2025-12-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-Р БЫТ |  |  |  | 21-00 | 10 | 3 | 4 | 223 | 222 | 222
Ларин |  |  |  |  | 7 | 4 | 3
[5 empty] | 17 | 7 | 7 |  |  |  |  | 11%
Итого