## Лист1
КТП-261 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 Мед.склад | 160 |  | 232 | 13-00 | 9 | 7 | 3 | 228 | 229 | 228
Р-3 Оптторг |  |  |  |  | 31 | 33 | 17
Р-4 Лесоторговая(ЧП Хуснутдинов) |  |  |  |  | 25 | 6 | 20
А-5 Сторйремгорант | [11 empty] | 32%
А-3 Шипицын |  |  |  |  | 22 | 11 | 15
А-1 Жамалов |  |  |  |  | 9 | 9 | 8
Итого |  |  |  |  | 96 | 66 | 63
КТП-261 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 Мед.склад | 160 |  | 232 | 22-00 | 2 | 2 | 1 | 226 | 227 | 227
Р-3 Оптторг |  |  |  |  | 14 | 12 | 8
Р-4 Лесоторговая(ЧП Хуснутдинов) |  |  |  |  | 17 | 7 | 15
А-5 Стройремгорант | [11 empty] | 16%
А-3 Шипицын |  |  |  |  | 10 | 10 | 12
А-1 Жамалов |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
Итого |  |  |  |  | 45 | 33 | 38