## Лист1
ТП-1А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
1с.ш. ФИД.№7 |  |  |  | 28.11.2025 |  |  |  | 230 | 232 | 233
Р2 ул. МИРА 1 |  |  | 360 | 09*-00 | 2 | 3 | 5 |  |  |  | 22
Р3 МЕД.ПУНКТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 3
р5 Пятерочка | 250 Z | 2(5) |  |  | 15 | 30 | 30 |  |  |  |  | 8.2%
Р6 СТОЛЯРКА | 2024-02-06 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р 7 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
Р8 ВОДОЗАБОР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 17 | 33 | 38
2 с.ш. ФИД№4
Р2 ШОССЕЙНАЯ |  |  | 360 |  | 27 | 45 | 68 | 233 | 233 | 229 | 61
Р5 ул. МИРА 3,5 |  |  |  |  | 22 | 15 | 19 |  |  |  | 48 | 52%
Р4 СОВЕТСКАЯ | 250 Z |  |  |  | 42 | 57 | 86 |  |  |  | 75
Р6 ПЕРВОМАЙСКАЯ | 2024-02-07 | 2(5) |  |  | 44 | 76 | 59 |  |  |  | 75
Р7
Р8 МИРА 1 (РЕЗЕРВ)
ИТОГО |  |  |  |  | 135 | 193 | 232
ТП-1А |  |  | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
положение анцапфы
| мощность тр-ра |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
1с.ш. ФИД.№7 |  |  |  | 2025-11-29 |  |  |  | 230 | 232 | 235
Р2 ул. МИРА 1 |  |  | 360 | 20-00 | 7 | 8 | 5 |  |  |  | 22
Р5 ПЯТЕРОЧКА |  |  |  |  | 18 | 45 | 50
Р6 СТОЛЯРКА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 ВОДОЗАБОР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 250 Z | 2(5) | [9 empty] | 13%
Р3 МЕД.ПУНКТ | 2024-02-06 |  |  |  | 5 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 30 | 53 | 55
2 с.ш. ФИД№4 | [7 empty] | 232 | 230 | 231
Р2 ШОССЕЙНАЯ |  |  | 360 |  | 76 | 66 | 58 |  |  |  | 61
Р5 ул. МИРА 3,5 |  |  |  |  | 25 | 20 | 15 |  |  |  | 48 | 61.5%
Р4 СОВЕТСКАЯ |  |  |  |  | 52 | 60 | 80 |  |  |  | 75
Р6 ПЕРВОМАЙСКАЯ |  |  |  |  | 48 | 68 | 44 |  |  |  | 75
Р7 | 250 Z | 2(5)
Р8 МИРА 1 (РЕЗЕРВ) | 2024-02-07
УЛ.ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 4 | 21 | 27
ИТОГО |  |  |  |  | 205 | 235 | 224