## Лист1
КТП-102 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Комплекс нефтянник | 400 |  | 580 | 28.11.2025 | 70 | 70 | 82 | 230 | 235 | 235
ИМПЕРИЯ СТЕКЛА 3 автом |  |  |  | 10-40 | 11 | 12 | 9 |  |  |  |  | 15%
ИТОГО |  |  |  |  | 81 | 82 | 91
КТП-102 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Комплекс нефтянник | 400 |  | 580 | 29.11.2025 | 4 | 0 | 1 | 235 | 240 | 240
ИМПЕРИЯ СТЕКЛА 3 автом |  |  |  | 21-15. | 1 | 1 | 2
ИТОГО