## Лист1
КТП-17/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 1(5) | 230 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
НИЗ КИРПИЧНАЯ |  |  |  | 06.12.25 | 22 | 37 | 81 | 232 | 232 | 230 | 40
ВЕРХ КИРПИЧНАЯ |  |  |  | 08-30 | 25 | 33 | 13 |  |  |  | 22 | 36%
СТАНЦИОННЫЙ ПЕР. |  |  |  |  | 7 | 23 | 6 |  |  |  | 19
ИТОГО |  |  |  |  | 54 | 93 | 100
КТП-17/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 1(5) | 230 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
НИЗ КИРПИЧНАЯ |  |  |  | 2025-12-07 | 26 | 34 | 78 | 233 | 232 | 231 | 40
ВЕРХ КИРПИЧНАЯ |  |  |  | 20-10 | 28 | 36 | 18 |  |  |  | 22 | 39.3%
СТАНЦИОННЫЙ ПЕР. |  |  |  |  | 11 | 28 | 12 |  |  |  | 19
ИТОГО |  |  |  |  | 65 | 98 | 108