## Лист1
КТП-171 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 1(5) | 230 | 2025-12-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
фид. НЕКРАСОВА |  |  |  | 08-20 | 9 | 31 | 48 | 217 | 232 | 226 | 36
фид. ЯМАШЕВА |  |  |  |  | 62 | 22 | 40 |  |  |  | 45 | 41%
фид. ТРУДОВАЯ |  |  |  |  | 33 | 9 | 27 |  |  |  | 44
ИТОГО |  |  |  |  | 104 | 62 | 115
КТП-171 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 1(5) | 230 | 2025-12-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
фид. НЕКРАСОВА |  |  |  | 19-55 | 14 | 30 | 42 | 218 | 231 | 227 | 36
фид. ЯМАШЕВА |  |  |  |  | 68 | 28 | 46 |  |  |  | 45
фид. ТРУДОВАЯ |  |  |  |  | 29 | 14 | 30 |  |  |  | 44 | 43.6%
ИТОГО |  |  |  |  | 111 | 72 | 118