## Лист1
КТП-172 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100(зиг.) | 3 | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 КОТОМКИНА |  |  |  | 06.12.2025 | 41 | 36 | 30 | 223 | 225 | 228 | 42
Р2 ЯМАШЕВА |  |  |  | 08-25 | 38 | 20 | 17 |  |  |  | 52 | 59%
Р4 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 23 | 29 | 22
ИТОГО |  |  |  |  | 102 | 85 | 69
КТП-172 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100(зиг.) | 3 | 145 | 2025-12-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 КОТОМКИНА |  |  |  | 20-00 | 38 | 43 | 34 | 222 | 225 | 227 | 42
Р2 ЯМАШЕВА |  |  |  |  | 42 | 26 | 19 |  |  |  | 52 | 63.4%
Р4 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 23 | 29 | 22
ИТОГО |  |  |  |  | 103 | 98 | 75