## Лист1
КТП-174 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 | 3 | 580 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р5 КОНТОРА |  |  |  | 06.12.2025 | 40 | 34 | 61 | 234 | 236 | 229
Р4 КРАН |  |  |  | 08-50 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 21%
БАГАУТДИНОВ 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 21
ХАБИРОВА 1 |  |  |  |  | 5 | 4 | 3
ГОРБАЧЕВСКАЯ 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
ГОРБАЧЕВСКАЯ
ЕНИКЕЕВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ШАКИРОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
БЕКШЕНЕВ |  |  |  |  | 0 | 3 | 0
ВАНЕСЯН
ХАБИРОВА 2 |  |  |  |  | 8 | 10 | 7
ЖУРАВЛЕВА |  |  |  |  | 10 | 12 | 15
АБДУЛАЕВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 5
БАГАУТДИНОВ2 |  |  |  |  | 18 | 13 | 12
САФАЯН |  |  |  |  | 4 | 6 | 6
АВТОТРАКТОРДЕТАЛЬ |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
БАЙБУЛАТОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ХАБИРОВ 3 |  |  |  |  | 13 | 14 | 18
КОЖУХОВ |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 110 | 110 | 151
КТП-174 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 | 3 | 580 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р5 КОНТОРА |  |  |  | 2025-12-07 | 54 | 13 | 36 | 227 | 234 | 226
Р4 КРАН |  |  |  | 20-30 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 12%
БАГАУТДИНОВ 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 7
ХАБИРОВА 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
ГОРБАЧЕВСКАЯ 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
ГОРБАЧЕВСКАЯ
ЕНИКЕЕВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ШАКИРОВ |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
БЕКШЕНЕВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ВАНЕСЯН
ХАБИРОВА 2 |  |  |  |  | 13 | 12 | 10
ЖУРАВЛЕВА |  |  |  |  | 7 | 8 | 10
АБДУЛАЕВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
БАГАУТДИНОВ 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
САФАЯН |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
АВТОТРАКТОРДЕТАЛЬ |  |  |  |  | 1 | 0 | 3
БАЙБУЛАТОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ХАБИРОВ3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
КОЖУХОВ |  |  |  |  | 2 | 3 | 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 87 | 43 | 73