## Лист1
ТП-175 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 КОТЕЛЬНАЯ | №282703 | 2 | 580 | 06.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 236 | 229 | 232
Р4 СОВЕТСКАЯ 71 |  |  |  | 08-15 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |  | 9%
Р1 Д,САД КОЛОКОЛЬЧИК |  |  |  |  | 3 | 1 | 0
Р6 КБО |  |  |  |  | 35 | 34 | 50
Р7 СОВЕТСКАЯ 67 |  |  |  |  | 4 | 7 | 5
Р8 ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  |  | 3 | 1 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 48 | 46 | 60
ТП-175 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 КОТЕЛЬНАЯ | №282703 | 2 | 580 | 07.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 231 | 236 | 232
Р4 СОВЕТСКАЯ 71 |  |  |  | 19-50 | 7 | 10 | 5
Р1 Д,САД КОЛОКОЛЬЧИК |  |  |  |  | 22 | 30 | 23 |  |  |  |  | 16.3%
Р6 КБО |  |  |  |  | 63 | 24 | 54
Р7 СОВЕТСКАЯ 67 |  |  |  |  | 8 | 17 | 6
Р8 ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  |  | 7 | 5 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 107 | 86 | 89