## Лист1
ТП-176 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0,4кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ячейка №1 | 400 | 3(5) | 580 | 06.12.2025 |  |  |  | 223 | 231 | 238
Р1 ЛИНЧЕВСКИЙ |  |  |  | 09-00 | 1 | 0 | 0
Р2 ГОРКВАРТАЛ |  |  |  |  | 95 | 52 | 60 |  |  |  |  | 36.4%
Р3 НАЛОГОВАЯ
Р4 ГАРАЖ ЯКУПОВ | [5 empty] | 2
Ячейка №3
Р5 ГАРАЖ СЮЛЬДИН |  |  |  |  | 24 | 9 | 9
Р6 СЕРВИС ПОПОВ |  |  |  |  | 76 | 73 | 65
Р7 СЕРВИС ЖАРИКОВ |  |  |  |  | 1 | 0 | 2
Р8 ГАРАЖ "УЛЫБКА" |  |  |  |  | 0
Р9 ДОЛГОВ |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
Р10 ТРУДОВАЯ |  |  |  |  | 54 | 36 | 48
Р11 СОВЕТСКАЯ 123 123Г |  |  |  |  | 14 | 8 | 3
Р12 НАРКОКОНТРОЛЬ
ИТОГО |  |  |  |  | 267 | 180 | 187
ТП-176 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0,4кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ячейка №1 | 400 | 3(5) | 580 | 07.12.2025 |  |  |  | 235 | 238 | 235
Р1 ЛИНЧЕВСКИЙ |  |  |  | 20-05 | 0 | 0 | 0
Р2 ГОРКВАРТАЛ |  |  |  |  | 68 | 54 | 52 |  |  |  |  | 28.3%
Р3 НАЛОГОВАЯ
Р4 ГАРАЖ ЯКУПОВ | [5 empty] | 0
Ячейка №3
Р5 ГАРАЖ СЮЛЬДИН |  |  |  |  | 15 | 9 | 9
Р6 СЕРВИС ПОПОВ |  |  |  |  | 36 | 28 | 16
Р7 СЕРВИС ЖАРИКОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 ГАРАЖ "УЛЫБКА" |  |  |  |  | 0
Р9 ДОЛГОВ |  |  |  |  | 0 | 6 | 14
Р10 ТРУДОВАЯ |  |  |  |  | 34 | 42 | 77
Р11 СОВЕТСКАЯ 123 123Г |  |  |  |  | 8 | 17 | 8
Р12 НАРКОКОНТРОЛЬ
ИТОГО |  |  |  |  | 161 | 156 | 176