## Лист1
КТП-177 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 зиг. | 3(5) | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 ГОНЧАРНАЯ |  |  |  | 06.12.25 | 16 | 32 | 22 | 226 | 226 | 228 | 52
Р2 КЛЮЧЕВАЯ |  |  |  | 08-35 | 10 | 8 | 6 |  |  |  | 55 | 25%
Р4 КОТОМКИНА |  |  |  |  | 9 | 2 | 4 |  |  |  | 40
ИТОГО |  |  |  |  | 35 | 42 | 32
КТП-177 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 зиг. | 3(5) | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 ГОНЧАРНАЯ |  |  |  | 07.12.2025 | 20 | 34 | 30 | 226 | 225 | 227 | 52
Р2 КЛЮЧЕВАЯ |  |  |  | 20-15 | 16 | 10 | 8 |  |  |  | 55 | 33%
Р4 КОТОМКИНА |  |  |  |  | 12 | 6 | 6 |  |  |  | 40
ИТОГО |  |  |  |  | 48 | 50 | 44