## Лист1
КТП-178 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 3(5) | 315 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
СБЕРБАНК | №108238 |  |  | 06.12.2025 | 10 | 22 | 40 | 229 | 232 | 235
НАЛОГОВАЯ |  |  |  | 08-05 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 14%
ШАЛИН |  |  |  |  | 20 | 22 | 15
ИТОГО |  |  |  |  | 31 | 46 | 55
КТП-178 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 3(5) | 315 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
СБЕРБАНК | №108238 |  |  | 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 234 | 237 | 237
НАЛОГОВАЯ |  |  |  | 19-40 | 1 | 1 | 0
ШАЛИН |  |  |  |  | 22 | 20 | 18 |  |  |  |  | 6.6%
ИТОГО |  |  |  |  | 23 | 21 | 18