## Лист1
ТП-2А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. 0,4Кв ФИД №4 | 250 |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 РАБОЧАЯ | №597280 | 2(5) | 360 | 28.11.2025 | 8 | 11 | 18 | 235 | 235 | 230 | 28
Р2 ЭНЕРГЕТИКОВ |  |  |  | 10-05 | 4 | 3 | 11 |  |  |  | 13
Р3 ПЕРВОМАЙСКАЯ |  |  |  |  | 8 | 32 | 12 |  |  |  | 17 | 23%
Р4 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 48 | 48 | 45
Авт. УЛ.ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 68 | 94 | 86
2 С.Ш. 0,4Кв ФИД№ 7
Р5 ПЕРВОМАЙСКАЯ 63,65,67 | 400 | 3(5) | 580 |  | 25 | 28 | 42 | 235 | 232 | 238 | 112
Р6 ВОДОКАЧКА |  |  |  |  | 25 | 22 | 23 |  |  |  | 23 | 11.5%
Р7 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 ДОМ БЭС |  |  |  |  | 12 | 15 | 8 |  |  |  | 42
ИТОГО |  |  |  |  | 62 | 65 | 73
ТП-2А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. 0,4Кв ФИД №4 | 250 |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 РАБОЧАЯ | №597280 | 2(5) | 360 | 2025-11-29 | 19 | 11 | 15 | 232 | 232 | 230 | 28
Р2 ЭНЕРГЕТИКОВ |  |  |  | 20-10 | 8 | 5 | 21 |  |  |  | 13
Р3 ПЕРВОМАЙСКАЯ |  |  |  |  | 30 | 29 | 48 |  |  |  | 17 | 34%
Р4 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 52 | 52 | 50
Авт. УЛ.ОСВЕЩЕНИЕ | [5 empty] | 14
ИТОГО |  |  |  |  | 109 | 111 | 134
2 С.Ш. 0,4Кв ФИД№ 7
Р5 ПЕРВОМАЙСКАЯ 63,65,67 | 400 | 3(5) | 580 |  | 15 | 39 | 25 | 238 | 235 | 235 | 112
Р6 ВОДОКАЧКА |  |  |  |  | 9 | 5 | 8 |  |  |  | 23 | 11%
Р7 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 ДОМ БЭС |  |  |  |  | 25 | 33 | 26 |  |  |  | 42
ИТОГО |  |  |  |  | 49 | 77 | 59