## Лист1
КТП-179 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ТРУДОВАЯ+СОВЕТСКАЯ |  |  |  | 06.12.2025 | 28 | 25 | 63 | 222 | 220 | 219
Р3 РЫНОК |  |  |  | 08-10 | 4 | 11 | 10
Р5 ОБЩЕЖИТИЕ | 250ЗИГ. | 2 |  |  | 10 | 7 | 9 |  |  |  |  | 25%
Р6 МЕБЕЛЬ МАГАЗИН |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Р4 МАГНИТ (ШАЛИН) |  |  |  |  | 10 | 40 | 11
Р7ПРОЛЕТАРСКАЯ 68/8 |  |  |  |  | 15 | 16 | 11
ИТОГО |  |  |  |  | 67 | 100 | 104
КТП-179 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 ЗИГ. | 2(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ТРУДОВАЯ+СОВЕТСКАЯ | №55568 |  |  | 2025-12-07 | 32 | 24 | 59 | 222 | 221 | 220
Р3 РЫНОК |  |  |  | 19-45 | 1 | 2 | 1
Р5 ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  |  | 16 | 8 | 12 |  |  |  |  | 25%
Р6 МЕБЕЛЬ МАГАЗИН |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Р4 МАГНИТ (ШАЛИН) |  |  |  |  | 14 | 38 | 13
Р7ПРОЛЕТАРСКАЯ 68/8 |  |  |  |  | 18 | 14 | 16
ИТОГО |  |  |  |  | 81 | 86 | 102