## Лист1
ТП-181 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160(зиг.) | 3 | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ПОДЛЕСНАЯ |  |  |  | 06.12.2025 | 28 | 36 | 42 | 229 | 230 | 229 | 70
Р4 Верх ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  | 08-00 | 32 | 21 | 22 |  |  |  | 50 | 44%
Р5 Низ ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  |  | 14 | 15 | 19 |  |  |  | 26
Р3 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 37 | 0 | 38
ИТОГО |  |  |  |  | 111 | 72 | 121
ТП-181 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160(зиг.) | 3 | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ПОДЛЕСНАЯ |  |  |  | 07.12.2025 | 13 | 68 | 40 | 232 | 232 | 229 | 70
Р4 Верх ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  | 19-30 | 38 | 20 | 32 |  |  |  | 50
Р5 Низ ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  |  | 32 | 46 | 20 |  |  |  | 26 | 55.2%
Р3 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 37 | 0 | 38
ИТОГО |  |  |  |  | 120 | 134 | 130