## Лист1
КТП-212/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 3(5) | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А.1 |  |  |  | 02.12.2025 | 24 | 17 | 14 | 229 | 227 | 228 | 41
А.2 |  |  |  | 14-05 | 10 | 5 | 8 |  |  |  | 14 | 35%
А.3 |  |  |  |  | 59 | 33 | 58 |  |  |  | 67
А5 ТУКАЕВСКИЙ ПЕР |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 10
А6 МАГАЗИН |  |  |  |  | 0 | 0 | 5
ИТОГО |  |  |  |  | 95 | 57 | 89
КТП-212/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 3(5) | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 |  |  |  | 03.12.2025 | 26 | 19 | 16 | 228 | 227 | 229 | 41
А.2 |  |  |  | 22-05 | 6 | 4 | 9 |  |  |  | 14 | 36%
А3 |  |  |  |  | 62 | 35 | 54 |  |  |  | 67
А5 ТУКАЕВСКИЙ ПЕР. |  |  |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |  | 10
А6 МАГАЗИН |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 98 | 63 | 87