## Лист1
КТП-212/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  | 3 | 260 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ВОДОКАЧКА | 160зиг |  |  | 02.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 228
Р3 Ч.П. ЕФРЕМОВ (ИВАНОВ) | 12.05.21. |  |  | 13-50 | 12 | 1 | 8 |  |  |  |  | 5%
Р6 КВАНТ |  |  |  |  | 10 | 1 | 7
ИТОГО |  |  |  |  | 22 | 2 | 15
КТП-212/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  | 3 | 260 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ВОДОКАЧКА | 160зиг |  |  | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 228
Р3 Ч.П. ЕФРЕМОВ (ИВАНОВ) | 12.05.21. |  |  | 21-50 | 1 | 1 | 0
Р6 КВАНТ |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 2 | 2 | 2