## Лист1
КТП-212/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 Z | 3(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  | 02.12.2025 | 5 | 39 | 31 | 222 | 221 | 223 | 37
Р1 КРАСНАЯ |  |  |  | 14-30 | 11 | 22 | 13 |  |  |  | 35 | 23.3%
Р3 КРЕСТЬЯНСКАЯ |  |  |  |  | 47 | 26 | 24 |  |  |  | 63
Р4 МАГАЗИН |  |  |  |  | 7 | 18 | 9
ИТОГО |  |  |  |  | 70 | 105 | 77
КТП-212/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 Z | 3(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  | 03.12.25 | 9 | 6 | 36 | 218 | 219 | 219 | 37
Р1 КРАСНАЯ |  |  |  | 21-40 | 34 | 32 | 28 |  |  |  | 35 | 36%
Р3 КРЕСТЬЯНСКАЯ |  |  |  |  | 48 | 34 | 29 |  |  |  | 63
Р4 МАГАЗИН |  |  |  |  | 9 | 23 | 15
Р5 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 12 | 20 | 50
ИТОГО |  |  |  |  | 112 | 115 | 158