## Лист1
КТП-212/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 Z | 3(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 СВОБОДЫ |  |  |  | 02.12.2025 | 30 | 36 | 25 | 229 | 228 | 228 | 37
Р4 |  |  |  | 14-45 | [7 empty] | 22%
Р2 Мастер кровля |  |  |  |  | 5 | 10 | 26
Р3 РАБОЧАЯ НЕЧЕТНАЯ |  |  |  |  | 17 | 26 | 6 |  |  |  | 20
Р5 РАБОЧАЯ ЧЕТНАЯ |  |  |  |  | 24 | 21 | 8 |  |  |  | 30
А6 КИРИЛОВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 76 | 93 | 65
КТП-212/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 Z | 3(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 СВОБОДЫ |  |  |  | 2025-12-03 | 34 | 32 | 28 | 228 | 229 | 228 | 37
Р4 |  |  |  | 21-25
Р2 Мастер кровля |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 22%
Р3 РАБОЧАЯ НЕЧЕТНАЯ |  |  |  |  | 22 | 30 | 12 |  |  |  | 20
Р5 РАБОЧАЯ ЧЕТНАЯ |  |  |  |  | 26 | 28 | 18 |  |  |  | 30
А6 КИРИЛОВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 83 | 92 | 60