## Лист1
ТП-212/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250(ЗИГ.) | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  | 02.12.2025 | 5 | 8 | 10 | 223 | 223 | 221
Р5 СБЕРБАНК |  |  |  | 15-10 | 16 | 32 | 32 |  |  |  |  | 46%
Р3 ПЕДУЧИЛИЩЕ |  |  |  |  | 25 | 14 | 10
Р6 КАТОДНАЯ ЗАЩИТА |  |  |  |  | 2
Р1 НИЗ ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  |  | 40 | 34 | 46 |  |  |  | 50
Р7 ВЕРХ ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  |  | 54 | 72 | 67 |  |  |  | 6
Р8 И.П. КУЗНЕЦОВ |  |  |  |  | 14 | 8 | 9
ИТОГО |  |  |  |  | 156 | 168 | 174
ТП-212/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250(ЗИГ.) | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  | 2025-12-03 | 9 | 12 | 11 | 223 | 223 | 221
Р5 СБЕРБАНК |  |  |  | 21-20 | 12 | 14 | 16
Р3 ПЕДУЧИЛИЩЕ |  |  |  |  | 4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 37.3%
Р6 КАТОДНАЯ ЗАЩИТА |  |  |  |  | 2
Р1 НИЗ ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  |  | 50 | 38 | 42 |  |  |  | 50
Р7 ВЕРХ ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  |  | 62 | 68 | 58 |  |  |  | 6
Р8 И.П. КУЗНЕЦОВ |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
[5 empty] | 141 | 135 | 127
ИТОГО
Note on E27: Автор: